# 自适应空调的「人类反应闭环」· V2 完整方案

Human Response Loop for Adaptive HVAC

| 项目信息 |  |
| --- | --- |
| 赛事 | Hong Kong Inter-University GenAI Hackathon for the SDGs 2026（Hack4SDG 第 4 届） |
| 赛道 | 第三类：Smart Living, Culture & Belonging |
| 版本 | V2（基于 V1 + 2026-09-12 项目会议 + 联网技术可行性调研） |
| 日期 | 2026-09-12 |
| 文档定位 | 内部完整方案：技术路线 + 分模块 Demo + 排期分工 + 风险 + 申报映射 |

## 目录

- 一句话提要

- 项目定位与场景边界

- 时间线：一个必须立刻确认的关键事实

- 问题定义

- 核心思路：反应闭环

- 技术可行性调研结论

- 差异化定位（V2 重写）

- 系统架构（V2）

- 交互设计

- 行为特征库

- Demo 方案（分模块 · 关键章节）

- 实施排期（对齐 10/24 Final Pitch）

- 分工建议

- 风险登记表

- 评分标准映射（5 × 20%）

- 成功指标

- 待确认事项

- 参考来源

## 0. 一句话提要

我们不要求人不断告诉空调自己冷不冷，而是让系统从「人对空调决策的行为反应」中学习，构建一个既照顾人、又尽量减少不必要能耗的闭环空调系统——并且把省电的功劳留给「精准的局部干预」，而不是「整层统一降温」。

与 V1 相比，V2 的最大变化有三点：

- 时间线认知被纠正（详见 §2）。9 月 14 日只是报名截止，真正的交付在 10 月下旬——团队的时间比原本以为的宽裕得多，这直接改变了排期与 Demo 策略。

- 新颖性叙事被重新定位（详见 §6）。「摄像头→热感觉→空调」这条路线已有强先例（LBL 2025、Office-in-the-Loop），继续把它当作核心卖点会在评审中被打。V2 把差异化转移到三个真正的空白点。

- 科学口径被收紧（详见 §5.2）。V1 隐含「行为=不舒服」的假设，但文献显示行为是弱信号。V2 改为「弱信号融合 + 用户反馈校准」，并主动在申报材料里承认这一限制——这恰好呼应评审维度里的「技术局限性与应对」。

## 1. 项目定位与场景边界

### 1.1 赛道归属

会议确认项目归属第三类 living / culture 相关赛道。经核对赛事官网，2026 年共四条主题赛道，第三条为 Smart Living, Culture & Belonging，与会议记录吻合。

四条赛道（据赛事官网，建议报名时复核）：Green Transport & Smart Mobility / Sustainable Northern Metropolis / Smart Living, Culture & Belonging / Future Work & Enterprises。

待确认：赛道名称与描述以报名系统为准；本文档按会议记录的「第三类 living、culture」理解。

### 1.2 场景优先级（会议决议）

| 优先级 | 场景 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| P0 优先落地 | 校园图书馆、讲堂（lecture hall）、电影院 | 固定落座、人员停留久、座位可编号、空调口位置固定——行为可观测、反馈可归因 |
| P1 后续拓展 | 商场、地铁 | 人员动作大、动线跨监控、监测易断连，需额外技术支持 |
| 排除 | 家庭 | 「家里的自己冷了自己调一下」——无集中调控价值，明确不纳入 |

这条边界的意义：固定落座场景是行为推断法唯一站得住的场景。人坐定超过一定时间，行为才携带「环境—人」的因果关系；穿行而过的人不含信息量。把场景收窄不是妥协，而是让方法成立的前提。

## 2. 时间线：一个必须立刻确认的关键事实

会议记录中「申报截止 14 号、今天 12 号」的紧迫感，经核对官方信息后需要修正：

| 日期 | 事项 | 性质 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-14 14:00 | 报名截止（Registration deadline） | 报名，不是交件 | SDSN-HK 公告（已核实） |
| 2026-09-19（周六） | Launch Day，HKU Centennial Campus, Lecture Hall II | 组队、mentor、分工 | SDSN-HK 公告（已核实） |
| 约 2026-10-18 | Pitch deck 提交截止（可在此之前修改赛道） | 交付物 | 赛事日程（待官网复核） |
| 2026-10-24（周六）9:00–18:00 | Final Pitch Day | 决赛路演 | 赛事官网活动页（已核实） |

结论与行动：

- 9/14 前必须完成的是报名（把项目信息报上去），这件事不能拖——但它是注册，不是把方案做完。

- 真正的技术交付与路演在 10/24，团队有 约 6 周，而不是 2 天。这意味着：Demo 可以做得比「拆分模块」更完整，分模块只是保底，不必是上限。

- 这个认知差本身就是风险：如果团队按「12 号开会、14 号交完」的节奏推进，会在报名截止后陷入停滞，把 6 周浪费掉。建议本周就把 Launch Day 之后的排期定下来（见 §11）。

待确认：10/18 pitch deck 截止日与「是否另有校内提前截止 / 校内选拔」需向 HKUST 相关单位与报名系统确认。这是全文档最需要团队自己去核对的一条。

## 3. 问题定义（对应评审维度 1：Convincing framing of problem）

### 3.1 痛点

香港建筑长期在「能效」与「舒适」之间取舍。现有空调系统主要依据楼宇级信息反应——温度、湿度、人数、室外条件——但同一个房间里的人，对同一个设定的反应可能截然不同。

V1 引用过两项香港本地证据（建议赛前核对原文后引用）：

- 香港校园研究显示，「按需制冷（cooling on demand）」在受测建筑中降低中央空调能耗约 23.5%；

- 香港大学宿舍研究发现，行为模式对制冷能耗差异的贡献超过多个物理因素，五个因素共同解释约 79% 的差异。

### 3.2 为什么现有做法不够——三个有据可查的论据

(1) 标准舒适模型 PMV 本身预测个人感受很差。 Fanger 的 PMV 预测的是群体平均热感觉。Tartarini & Schiavon 用 ASHRAE 全球热舒适数据库 II 检验发现：PMV 仅在约 1/3 的情况下正确预测热感觉；对「warm / hot / cold」的准确率 ≤5%，低于随机猜测（约 14%），因而建议把 PMV 的有效域限制在 |PMV| ≤ 0.5。数据库内 42% 为 neutral，仅 <3% 报告 hot/cold；而 68% 的「slightly warm」想要更凉、54% 的「slightly cool」想要更暖——「接近中性」并不等于满意。 来源 · 综述批判见 van Hoof, “Forty years of Fanger’s model” 来源

(2) 个体差异使「一个设定点」永远无法服众。 性别、体成分、年龄、BMI 均显著影响体温调节与热中性区（PNAS 研究显示女性热中性区相对男性存在偏移）。来源

(3) 让人不断报告舒适度不可持续。 住户反馈类 App 的商业史说明了问题：Comfy（Building Robotics）融资约 1200 万美元后，2018 年被 Siemens 收购——独立商业化困难、参与率低是行业已知痛点。这恰恰支持「少打扰用户、从行为中读信号」的路线。 来源

叙事要点：单点控温在物理上无法同时满足一群人，而「按需的局部干预 + 行为反馈闭环」是省电与照顾人的交集。这是我们谈论问题的落点。

## 4. 核心思路：反应闭环（保留 V1 内核）

重要的信号不是「有人穿外套 = 冷」，而是「空调变化之后，人的行为发生了变化」。

房间 24°C
   ↓  系统把 setpoint 降到 22°C
   ↓  观察数分钟
   ↓  多人加衣 · 有人离开风口 · 区域人数变化
   ↓  检测到与此次调整相关的集中行为变化
   ↓  推测：局部可能过冷
   ↓  选择预计能耗最低的干预（优先局部而非整室）
   ↓  再次观察 → LOOP

为什么强调「变化」而不是「状态」：单帧判断（「此人穿着外套」）无法区分季节、个人习惯、刚进场等混杂因素；而「同一批人、在空调动作之后、集中出现的同向行为变化」把因果关系收紧了一步，比孤立动作稳健得多。

V2 对内核的诚实修正：见 §5.2——行为信号的可靠性低于 V1 的隐含假设。因此 V2 不再把行为当作「舒适标签」，而是当作弱证据，与用户反馈、环境数据一起参与置信度计算。

## 5. 技术可行性调研结论（本方案重点）

本节基于联网检索，结论分「可直接做 / 有风险 / 不可行」三级。凡是证据薄弱处均已标注，请勿在申报材料中把带 [不确定] 的内容写成断言。

### 5.1 计算机视觉与动捕：可以做，但要降级到「粗粒度行为」

（1）工具链选型——两天到两周都能落地

- 务实首选：Ultralytics YOLO11-pose + 内建 tracker（ByteTrack / BoT-SORT），一套 API 同时得到检测 + 骨骼 + 跟踪，集成成本最低。

- 许可证提醒：Ultralytics 全系（v8/v11/v12）为 AGPL-3.0——分发或提供网络服务须开源全部代码；闭源需购买企业授权。比赛 Demo 若开源则无碍，但若未来想闭源商业化，需改用替代：RTMPose（Apache-2.0，MMPose）、RT-DETR（Apache-2.0）、YOLOv9（MIT）。Ultralytics License

- 跟踪器可插拔实现见 boxmot，评测榜单见 Roboflow Trackers。

（2）「穿/脱外套」检测——有直接先例，可行

最直接的证据：Wang et al. 2025 用轻量骨骼时序模型，在树莓派采集的 400 段多角度视频上识别穿衣、脱衣、坐、站 4 类动作，自建数据集准确率 0.963，KTH 数据集 0.975；GPU 30.95 FPS / CPU 18.98 FPS，并部署于 Jetson Orin Nano 支持多人场景。 SciOpen, s12273-025-1335-6

同类工作还有《Thermal-Adaptation-Behavior-Based Thermal Sensation Evaluation Model with Surveillance Cameras》(Sensors 24(4):1219, 2024) 来源。

（3）必须降级的部分——手部微动作不可靠

上述研究只覆盖「脱外套」，未做扇风、搓手、抱臂。这类细粒度手部动作需要自采数据训练，在比赛周期内不可靠。→ 建议：核心行为锁定「加衣 / 脱衣 + 姿态（抱臂/蜷缩/伸展）+ 区域轨迹（换座、离开风口）」，放弃扇风、搓手类手势。 [不确定：通用数据集如 NTU RGB+D、Kinetics-400 均不含热舒适微行为；微行为专用公开数据集基本不存在，需自采。]

（4）停留时间：做「区域级」，不要做「按人 ID」

「同一人停留超过 20 分钟」在密集就座场景下不可靠——人体框相互遮挡会导致 ID switch 累积、长时段 ID 漂移。建议退一步统计「区域级占用时长」（某座位区持续有人多久），这既规避了 ID 问题，也正好实现会议里「忽略短时间穿行人员」的规则。

（5）人群密度：高密度下计数偏低

CSRNet 类密度估计方法在高密度下受遮挡与透视畸变影响，计数系统性偏低。会议的「超阈值改随机抽样 + 优先空调口周边」策略方向合理。 [不确定：会议提出的「优先观测空调口周边人群」在物理有效性上未找到直接文献支撑——它更像工程启发式，请勿在材料中包装成「有依据的采样定理」。]

（6）隐私与合规：这是加分项，不是负担

- 香港无独立「肖像权」成文法，拍摄真人主要受 《个人资料（私隐）条例》(PDPO) 约束；PCPD 已发布并更新 CCTV 使用指引（2025 年 12 月更新）。

- 中国内地 《人脸识别技术应用安全管理办法》2025-03 生效，公共场所安装人脸识别须单独同意并须有替代验证方式。

- 技术建议（可直接写进材料作为 privacy-by-design）：边缘端处理、只输出计数/骨骼/热力点、原始帧即用即弃、面部模糊化、张贴清晰告示、设定留存期并如期删除。 PCPD 指引 · 内地人脸识别办法

（7）部署成本（回应会议的「token 成本」顾虑）

| 方案 | 成本特征 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 本地/边缘 | Jetson Orin Nano Super 约 $249，功耗约 7–25W；按上述论文可跑 ~19–31 FPS。硬件一次性投入，每小时视频边际成本≈电费（<¥0.1/小时） | ✅ 视觉感知必须本地 |
| 云端视觉 API | T4 级 GPU 按需约 $0.5/小时；持续 24/7 成本线性增长，延迟受网络影响 | ❌ 不适合持续感知 |

结论：动捕与行为识别走本地边缘推理。这同时解决了成本、延迟与隐私三个问题。

### 5.2 热舒适科学：项目内核的最大风险（务必正视）

（1）行为并不等于「感受」——这是最需要诚实面对的一条

Dong et al. (2026) 让 12 名受试者暴露于 18–33°C，记录开窗、加衣、用风扇、换姿势四类行为。核心发现：

- 加衣与风扇调节为中/高效度应对，换姿势与高温下开窗为低效；

- 行为激活具有顺序性与状态依赖性；

- 但——「在热舒适状态下，有行为调整者与无行为调整者的平均皮肤温无显著差异」。

含义：行为调整不保证带来舒适，且行为可能在「尚未不适」时就被触发。行为是「动作」，不是「感受」的读数。 来源, Warwick

（2）一个可被评委追问的不对称性

- 加衣/脱衣高度依赖场景切换（从室外进入、季节变化），存在时间滞后与混淆变量；

- 在图书馆脱衣受社会规范限制，因此「太热」的行为信号天然弱于「太冷」。

→ 应对：把用户主动反馈设计为校准通道（尤其用于补齐「太热」侧信号），而不是把行为当作独立标签。这在 §7 的规则里落地。

（3）PMV 不能当真值

如上 §3.2，PMV 对个体感受预测力很差。不要用 PMV 当监督学习的标签，只在 |PMV| ≤ 0.5 时用它做「中性区间」判断。

（4）自适应舒适模型（de Dear & Brager）的边界

自适应模型指出人的舒适温度随室外温度漂移——但其有效范围仅限自然通风/混合模式建筑，不适用于空调建筑。图书馆/影院多为空调空间，不能直接用它为自己的方法背书。可用的只是它传达的洞见：人是会主动适应环境的，行为本身就是一种调节手段——这正是「用行为省能」的理论合法性来源，同时也提醒我们：行为响应是常态，不必然是「异常」信号。

（5）表皮温度监测被 de-scope——判断「部分正确」

- 生理机制上：核心温度由下丘脑设定点调控，远端（手脚）皮肤温随血管收缩大幅波动，不是稳定的舒适代理。综述见 Zhao et al. 2024；质疑性证据见 Xu & Lian 的标题本身——“Skin temperature for thermal sensation evaluation — is it valid everywhere?”。

- 因此以「个体差异大、接触式测量难」为由放弃接触式表皮温度，理由是成立的。

- 但完全排除生理模态会让系统少一个与行为互补的通道。 若要补，应优先考虑非接触红外热成像（已有可解释 AI 预测热状态、低成本热像仪测面部温度的研究），而非接触式传感器。 综述 · Xu & Lian · 非接触热成像

（6）可引用的标准数值（图书馆/讲堂/影院同为坐姿轻度活动）

| 参数 | 典型值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 代谢率 met | 坐姿安静阅读/书写 ≈ 1.0 met（58.2 W/m²）；打字 ≈1.1 met | 取自 ASHRAE 55 / ISO 7730 通用表值 |
| 服装热阻 clo | 夏季室内 ≈ 0.5 clo（HK 空调环境常 0.4–0.5）；冬季 ≈1.0 clo | 同上 |

[不确定：以上为标准通用表值，赛前请核对 ASHRAE 55 原文页码后再正式引用。]

### 5.3 现有系统与新颖性风险（⚠ 直接影响申报叙事）

（1）「摄像头→热感觉→空调闭环」已被实现

LBL（劳伦斯伯克利实验室）2025 年用红外 + 彩色相机测皮肤温度 → 随机森林分类热感觉 → PI 控制，在休斯顿会议室实测：占用时段空调负荷降低 42%，舒适票增加 15 个百分点。 LBL, “Hot, Cold, or Just Right?”

→ 含义：把「用视觉推断热舒适并控制空调」当作核心创新点，会在评审中被打。必须把「我们与 LBL 的不同」讲清楚。

（2）Office-in-the-Loop 真实存在

V1 引用的 Sawada 2025 确有其事，且有两篇：ACM BuildSys 2024（链接）与 Cambridge Data-Centric Engineering 2025（链接）。由 Soracom + 松尾研究所 + 三菱電機联合开发，实时采集办公室温度、照度、布局、occupant position，叠加住户主观舒适度反馈，输入生成式 AI 预测舒适度并设定 setpoint，声称最高 47.92% 用电削减、+26.36% 舒适度（作者自报）。

→ 含义：它依赖「主观投票 + 位置」；团队「纯行为、不问主观」是差异化，但差别很窄。申报时必须明说我们的定位，否则会被认为「别人做过了」。

（3）其他既有工作

- 占用感知商业化已普及：VergeSense、Density、PointGrab 提供计算机视觉 occupancy analytics；DCV（按需通风）是既有工程实践。

- 座位级/个性化舒适技术成熟：PV（个性化送风）、TAC、PCS（个人舒适系统）有 IEA EBC Annex 87 与 NREL 的冷暖椅节能研究。但影院/阶梯教室的固定座位级空调研究极少——既是空档，也意味着末端改造成本未验证。

- 反馈 App 赛道拥挤且参与度差：Comfy 被 Siemens 收购即为例证。

（4）真正的空白点（V2 的差异化必须落在这里）

| 空白点 | 证据状态 |
| --- | --- |
| (a) 固定落座场馆（影院 / 阶梯教室）的行为驱动调控 | 该场景研究稀缺，是真空档 |
| (b) 风口邻座预警 | 未检索到任何现有产品——真实白区 |
| (c) 纯行为推断、不依赖住户主观投票 | 与 Office-in-the-Loop 形成窄缝差异 |

V1 把叙事重心放在「对标 Office-in-the-Loop」，这个位置太窄。V2 建议把重心移到 (a) + (b)： > 「我们不是又一个办公室舒适度 AI。我们解决的是固定落座场馆里一个具体而长期被忽视的问题——坐在空调出风口正下方的人，以及局部过冷该由谁、以多大代价去修。」

### 5.4 节能证据：可用数字与夸大警示

| 来源 | 数值 | 性质 |
| --- | --- | --- |
| LBL 红外生理闭环（2025） | 占用时段空调负荷 -42%，舒适票 +15pp | 现场实测（可信度较高） |
| Office-in-the-Loop | 最高 -47.92% 用电，+26.36% 舒适 | 作者自报 |
| 放宽 setpoint 模拟（Hoyt, Arens & Zhang 2015） | 有可观的模拟节能 | 模拟 |

夸大警示（重要）：40%+ 的节能数字多来自模拟（simulation）；现场实测通常远低于模拟值；DCV 节能高度依赖基线策略，厂商常把 “potential” 当 “measured”。→ 在真正测量前，本项目不应宣称任何具体节能百分比。（这一点 V1 已把住，继续保持。）

## 6. 差异化定位（V2 重写）

V1 的四行对比表把「我们的方向」放在 Office-in-the-Loop 旁边，差异过窄。V2 改为三层定位：

| 层 | 我们主张 | 与既有工作的区别 |
| --- | --- | --- |
| 场景层 | 固定落座场馆（图书馆 / 讲堂 / 影院） | LBL / Office-in-the-Loop 均面向办公室；固定座位场景是空白 |
| 功能层 | 出风口邻座预警 —— 选座时提示「此座位位于出风口正下方」 | 未检索到任何现有产品做这件事（ASHRAE 55 的 draught 不适有明确依据，但产品化是空白） |
| 方法层 | 弱信号融合：行为变化 + 环境数据 + 用户反馈校准，不宣称行为是舒适真值 | 比「纯行为」更诚实，比「主观投票」更少打扰 |

一句话差异化： > 别人在问「这个人冷不冷」；我们问的是「这次局部过冷，值不值得动整个楼层来修，还是只需要提醒下一个人别坐那个风口」。

## 7. 系统架构（V2）

### 7.1 分层（沿用 V1 六层，明确每层 V2 状态）

| 层 | 职责 | V2 说明 |
| --- | --- | --- |
| ① 感知层 | 从视频提取人员检测、跟踪、姿态 | 本地边缘推理（YOLO11-pose + 跟踪） |
| ② 行为事件层 | 把动作抽象为可读事件（jacket_added / moved_from_vent / left_zone…） | 核心行为收窄为 §5.1(3) 的可检测集合 |
| ③ 时序分析层 | 将行为事件与 HVAC 动作在时间轴对齐 | 「动作之后是否出现集中行为变化」 |
| ④ 推理层（GenAI） | 输出情境化解释与置信度 | LLM 只做解释与问答，可降级为模板生成 |
| ⑤ 控制层 | 独立 rule / optimization，选最低能耗方案 | 不依赖 LLM，可独立运行 |
| ⑥ 界面层 | 监控室后台端 + 用户端座位表 | §8 详述 |

### 7.2 AI 与控制分离（可靠性设计，保留 V1 原则）

GenAI 负责理解、解释、答疑；真正的控制由一个可独立运行的规则/优化层承担。即使 LLM/API 断开，系统仍能运行。

IF   不适置信度 > 阈值
AND  受影响人数 ≥ N
THEN 进入干预评估
      for 方案 in [整室调温, 局部调风, 改风向, 提醒换座, 不动作]:
          cost = 预计能耗增量 / 预计缓解人数
      选 cost 最小的方案
安全约束（硬性）：温度 ∈ [Tmin,Tmax]；单次调整幅度受限；变温速率受限

### 7.3 回应会议未决问题：「外接 AI」还是「自建模型」

会议记录显示这是尚未定论的关键分歧。V2 给出的建议是分而治之，而不是二选一：

| 组件 | 建议 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 视觉感知（动捕/行为识别） | 本地自建（YOLO11-pose + 轻量时序模型） | 持续推理，用云端 API 会持续烧 token；本地=零边际成本 + 隐私 |
| 控制决策 | 本地规则/优化层 | 必须可靠、可解释、可离线；也用不到大模型 |
| 自然语言解释 / Q&A | 可外接 LLM（可选） 或模板生成兜底 | 调用频率低、可缓存；断网时降级为预置话术，不影响主流程 |

一句话结论：「自建」和「外接」不是对立选项。 感知与控制自建（本地、零 token、隐私），只有「解释/问答」这一层才值得外接 LLM，且必须可降级。这直接消除了会议对「token 成本过高」的顾虑——因为它把 token 消耗从「每秒持续」降到了「用户提问时才发生」。

## 8. 交互设计（落实会议决议）

### 8.1 后台端：监控室式可视化

- 类似监控室的可视化界面，同步展示系统检测到的温度调节需求（区域热力图 + 行为事件流 + 干预建议）；

- 不向普通用户公开原始采集视频——只展示抽象化对象与事件（如 Person 01 → jacket added）。

### 8.2 用户端：电影院选座式座位表

- 采用类似电影院选座的座位表界面，用户可直接点击提交温度反馈（太冷 / 舒适 / 太热）；

- 出风口座位提前标注，提示敏感用户规避——这是 §6 的核心差异化功能，务必在 Demo 中作为亮点呈现；

- 用户反馈同时作为校准数据（用于补齐 §5.2 中「太热」侧信号偏弱的缺陷）。

### 8.3 监测规则（会议决议固化）

| 规则 | 设定 | 技术依据 |
| --- | --- | --- |
| 停留阈值 | 仅观测区域内落座 > 20 分钟 的人群 | 短时间穿行不含环境—人因果信息 |
| 身份识别 | 放弃人脸识别，改用行为轨迹连续观测 | 高人流下人脸识别覆盖不全、易失效 |
| 高人流处理 | 区域人流超阈值 → 随机抽样，重点覆盖空调口周边 | 规避高并发崩溃 |
| 数据采集 | 系统自动捕捉 + 用户主动反馈互补 | 明显行为（穿脱外套）自动判定；细微不适由用户提交 |

## 9. 行为特征库（会议下一步工作之一）

会议明确要「梳理温度相关的人员行为特征库，明确可用于判定冷暖的有效动作维度」。下表即为可直接使用的初版特征库。

| 行为 | 语义倾向 | CV 可检测性 | 优先级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加衣 / 穿上外套 | 冷 | 高（有先例，准确率 >0.95） | P0 | 核心信号 |
| 脱衣 / 脱下外套 | 热 | 高 | P0 | 受社会规范限制，信号偏弱 |
| 换座 / 离开出风口 | 局部冷 | 中–高（轨迹） | P0 | 定位「风口不适」的关键 |
| 抱臂 / 蜷缩 | 冷 | 中（姿态） | P1 | 需定义姿态阈值 |
| 区域人数随时间下降 | 冷 / 不适 | 中 | P1 | 区域级统计，非按人 |
| 后仰 / 伸展 / 撑开身体 | 热 | 低–中 | P2 | 易与疲劳动作混淆 |
| 用手扇风 | 热 | 低 | P3 | 手部微动作，周期内不可靠 |
| 搓手 / 取暖动作 | 冷 | 低 | P3 | 同上 |
| 使用个人小风扇 | 热 | 低（遮挡） | P3 | 仅在可见时作辅助 |

使用原则：P0 三项构成 Demo 的最小可运行信号集；P1 作为增强；P2/P3 只写入「未来工作」，不在 Demo 中承诺。

## 10. Demo 方案（分模块 · 关键章节）

### 10.1 评审口径：分模块 ≠ 没原型

赛事评审标准明确写着：

- “Team must demonstrate a functional prototype or demo illustrating the proposed solution in action.”

- 评分点之一是 “How complete is the prototype (what works vs. what’s simulated)?”

- 并特别注明：“Teams without a technical prototype will be heavily penalised in both the Prototype/demo and Appropriate technical component criteria.”

来源：Hack4SDG Judging Criteria

结论：评审本就默认「部分可跑 + 部分模拟」是正常状态，关键不是全链路集成，而是诚实标注边界。会议决定的「拆分模块展示」方向与官方口径一致，但必须满足两个条件，否则会同时踩中两个重罚条款：

- 至少一个模块是真实运行（真实输入 → 真实输出），不能全是录屏/PPT；

- 主动交出「Works vs Simulated」表。

### 10.2 模块划分与真实度

| 模块 | 内容 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 感知/行为识别 | 用预录图书馆/影院视频跑 YOLO11-pose + 跟踪 + 穿脱外套分类 | ✅ 真实运行 | 真实输入→真实行为事件输出 |
| M2 时序决策 | 消费 M1 事件流，对齐 HVAC 时间轴，算置信度，选干预方案 | ✅ 真实运行 | 纯软件，无依赖，易做扎实 |
| M3 界面 | 监控室后台端 + 用户端座位表（含风口预警） | ✅ 真实运行 | 可交互，观感强 |
| M4 HVAC/环境响应 | 温度对干预的响应 | 🟡 模拟 | 用模拟器代替真实空调 |
| 数据总线 | 同一段预录视频驱动 M1→M2→M3 串成一条链 | ✅ 真实 | 证明「拼起来能通」，即使未工程化集成 |

3 / 4 模块真实运行——这足以构成「functional prototype」，而 M4 的模拟是诚实且合理的（没有真实空调可调）。

### 10.3 「Works vs Simulated」表（直接放进 pitch deck）

| 模块 | Works（真实） | Simulated（模拟） |
| --- | --- | --- |
| M1 感知 | 视频→检测/跟踪/行为事件 | — |
| M2 决策 | 置信度计算、干预选择、安全约束 | — |
| M3 界面 | 后台端 + 座位表交互 | 座位占用数据部分预置 |
| M4 环境 | — | 温度对干预的响应曲线 |
| 数据 | 预录场景视频 | 真实场馆实时流 |

### 10.4 演示形态与隐私

- 理想方案：现场实时采集参会人员行为，中途放出采集结果。

- 保底方案（推荐）：提前录制图书馆 / 讲堂场景测试视频——规避肖像权与设备问题。会议已一致同意不对外呈现原始捕捉视频。

- 录制前须取得场地管理方书面许可，并遵守 PDPO（张贴告示、面部模糊、设定留存期）。PCPD 指引

### 10.5 演示视频结构（2–3 分钟，适用于 Final Pitch）

| 时间 | 内容 |
| --- | --- |
| 0:00–0:15 | 问题一句话（风口下的座位 / 单点控温无法服众） |
| 0:15–0:30 | 方案一句话 |
| 0:30–1:30 | 产品实际运行（M1→M2→M3 真实跑一遍） |
| 1:30–1:50 | 技术亮点（本地边缘、隐私设计、行为特征库） |
| 1:50–2:00 | 影响与未来（出风口预警可推广到其他场馆） |

要点：分段录制、后期拼接（跳过冷启动）；真人配音；1080p MP4；真产品上屏须占至少一半时长。

## 11. 实施排期（对齐 10/24 Final Pitch）

前提：9/14 只是报名。以下按 6 周推进；若确认存在校内提前截止，需整体压缩。

| 阶段 | 日期 | 目标 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| W0 报名与前置 | 9/12–9/18 | 9/14 14:00 前完成报名；跑通 YOLO11-pose 本地推理；确认赛道与日程 | 报名完成截图；本地推理 Demo |
| W1 启动与采集 | 9/19–9/25 | 9/19 Launch Day 组队/分工；录制场景测试视频；定义行为特征库 | 场景视频 1–2 段；§9 特征库定稿 |
| W2–W3 核心开发 | 9/26–10/9 | M1 行为事件层 + M2 时序决策 + M3 界面 | 三个模块各自可运行 |
| W4 集成与演示 | 10/10–10/16 | 同一视频串起 M1→M2→M3；填 Works vs Simulated 表；录演示视频 | 演示视频 v1；真实度表 |
| W5 申报材料 | 10/17–10/18 | Pitch deck 定稿并提交（核对截止日） | Pitch deck |
| W6 彩排 | 10/19–10/24 | 路演彩排、Q&A 演练、设备与网络预案 | 决赛 Demo |

## 12. 分工建议（4 角色）

| 角色 | 职责 | 关键交付 |
| --- | --- | --- |
| CV / 感知 | YOLO11-pose、跟踪、行为事件提取 | M1 |
| 后端 / 决策 | 时序对齐、置信度、干预选择、安全约束 | M2 |
| 前端 / 界面 | 监控室后台端 + 座位表（含风口标注） | M3 |
| 叙事 / 数据 | 场景视频采集、PDPO 合规、pitch deck、演示视频 | 材料与视频 |

若人手不足：CV 与后端可由同一人承担，界面与叙事必须分人（界面是观感核心，叙事是评分核心）。

## 13. 风险登记表

| # | 风险 | 影响 | 缓解 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 时间线误判（以为 9/14 交完） | 高：浪费 6 周 | 立即确认日程；本周定排期（§11） |
| R2 | 新颖性不足（LBL / Office-in-the-Loop 已做） | 高：技术分被压 | 叙事重心移到固定座位场馆 + 风口预警（§6） |
| R3 | 行为≠舒适的科学质疑 | 高：评委追问 | 主动承认 + 反馈校准通道（§5.2、§8.2） |
| R4 | 手部微动作不可检测 | 中 | 特征库降级到 P0 三项（§9） |
| R5 | 密集就座 ID switch | 中 | 停留时间改区域级（§5.1(4)） |
| R6 | 肖像权 / PDPO | 中 | 预录视频 + 面部模糊 + 场地许可（§10.4） |
| R7 | 被当成「模拟演示」失分 | 高 | ≥3 模块真实运行 + Works vs Simulated 表（§10.2–10.3） |
| R8 | 过度宣称节能 | 中 | 不宣称具体百分比（§5.4） |
| R9 | AGPL 许可 | 低（比赛开源无碍） | 若需闭源，改用 RTMPose/RT-DETR（§5.1(1)） |
| R10 | 场地拍摄许可未获批 | 中 | 备选：公开数据集 / 空教室自行布景 |

## 14. 评分标准映射（5 × 20%）

| 维度 | 权重 | 本方案如何得分 |
| --- | --- | --- |
| 1. Convincing framing of problem | 20% | §3：PMV 预测力差 + 个体差异 + 反馈不可持续，三条有据论据 |
| 2. Prototype / demo | 20% | §10：3/4 模块真实运行 + Works vs Simulated 表 + 2–3 分钟演示视频 |
| 3. Appropriate technical component | 20% | §5.1、§7.3：本地边缘 CV、YOLO11-pose、轻量时序模型、LLM 仅做解释 |
| 4. Feasibility and impact | 20% | §1.2、§6、§11：场景收窄到可落地、有明确推广路径（风口预警）、6 周排期 |
| 5. Sustainability and ethics | 20% | §5.1(6)、§8：privacy-by-design、PDPO 合规、不喧扰用户、赋能而非依赖 |

提醒（来自既往经验）：维度 4（可行性与商业）与维度 5（可持续与伦理）最常被队伍忽略。本方案已把两者前置到 §6 与 §10.4，请在砌 pitch deck 时不要为了讲技术而删掉它们。

## 15. 成功指标

| 指标 | 说明 |
| --- | --- |
| 行为事件检测准确率 | 穿脱外套等 P0 行为的识别准确度 |
| 行为变化检测时延 | 从行为发生到系统识别的耗时 |
| 干预选择合理性 | 是否优先选择局部/低能耗方案 |
| 人工反馈请求次数 | 越少说明行为推断越自主 |
| Works vs Simulated 真实度 | 真实模块占比 |
| 基线 vs 自适应对比 | 核心对照实验（测量前不宣称节能百分比） |

## 16. 待确认事项（Open Questions）

| # | 问题 | 为什么重要 | 建议默认处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | 10/18 pitch deck 截止日是否准确？是否有校内提前截止？ | 直接决定排期 | 登入报名系统 + 问 HKUST 相关单位确认 |
| Q2 | 赛道正式名称是否为 Smart Living, Culture & Belonging？ | 申报正确性 | 报名时复核 |
| Q3 | 2026 版评分标准是否仍为 5×20%？ | 决定投入重心 | 以报名后官方材料为准 |
| Q4 | V1 引用的两项香港节能研究能否核对原文？ | 引用严谨性 | 赛前查证，否则标注为「初步估计」 |
| Q5 | 场景视频的场地（图书馆/影院）许可如何取得？ | Demo 合规 | 尽早联系场地管理方 |
| Q6 | 团队实际人手几位？ | 决定分工可行性 | 9/19 Launch Day 后确认 |

## 17. 参考来源

学术与标准 1. Tartarini & Schiavon, “On the accuracy of ASHRAE and ISO PMV models” (Building and Environment, 2025) — 链接 2. van Hoof, “Forty years of Fanger’s model of thermal comfort: comfort for all?” — 链接 3. de Dear & Brager, 自适应舒适模型 — 链接 4. Dong et al. (2026), 行为调整与皮肤温度（University of Warwick） — 链接 5. Gauthier et al. (2016), 冷不适下的行为响应概率 — DOI 10.1016/j.enbuild.2016.04.036 6. Zhao et al. (2024), 皮肤温度在热舒适研究中的特征与应用综述 — 链接 7. Xu & Lian, “Skin temperature for thermal sensation evaluation — is it valid everywhere?” — 链接 8. PNAS, 性别与热中性区差异 — 链接

计算机视觉与系统 9. Wang et al. (2025), 轻量骨骼时序模型识别热适应行为（SciOpen） — 链接 10. Sensors 24(4):1219 (2024), 监控摄像头的热适应行为评估模型 — 链接 11. LBL (2025), “Hot, Cold, or Just Right?” 红外生理闭环控制器 — 链接 12. Office-in-the-Loop, ACM BuildSys 2024 — 链接 13. Office-in-the-Loop, Cambridge Data-Centric Engineering 2025（Sawada et al.） — 链接 14. Ultralytics 许可（AGPL-3.0） — 链接 15. IEA EBC Annex 79（占用者中心设计） — 链接 16. Hoyt, Arens & Zhang (2015), 放宽温度设定点的节能 — 链接

合规与赛事 17. PCPD, CCTV 使用指引（香港） — 链接 18. 《人脸识别技术应用安全管理办法》（内地，2025-03 生效） — 链接 19. SDSN Hong Kong, Hack4SDG 2026 公告（报名截止 9/14，Launch Day 9/19） — 链接 20. Hack4SDG 2026 Final Pitch Day（10/24） — 链接 21. Hack4SDG Judging Criteria（5 × 20%，原型要求） — 链接 22. Hack4SDG Thematic Tracks — 链接

来源说明：本文档的联网调研由 Claude 使用自带检索工具完成，不是 deep-research 技能的多模型管线（该管线在本环境缺少 API key 与配置，无法运行）。带 [不确定] 的条目为证据薄弱处，正式引用前请核对原文。

本文档为 V2 完整方案，供团队内部传阅与申报材料取材。